INSERIR TIMBRE

DA EMPRESA OU PESSOA FÍSICA

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Conforme artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021)

PROPOSTA DE PREÇOS

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA:

| DADOS DO FORNECEDOR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL (PJ) ou NOME (PF): |  |  |
| NOME FANTASIA (PJ): |  | CNPJ / CPF: |
| ENDEREÇO: |  |  |
| MUNICÍPIO: | UF: | CEP: |
| TELEFONE COMERCIAL: ( ) | E-MAIL: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |
| RESPOSNSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (QUANDO HOUVER): |  |  |

| PROPOSTA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE | MARCA e MODELO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1 | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, POTÊNCIA DE 200W, AUTOVOLT, ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PRETO, IP 66, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 32.000 LÚMENS; TEMPERATURA DE COR DE 5.000K | unidade | 36 |  |  |  |
| 2 | SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A QUENTE NA COR PRETA, DIÂMETRO DO TUBO ACOPLADO AO POSTE: 64MM (2,5Pol), DIÂMETRO DO TUBO PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA: 38MM (1,5Pol.) | unidade | 18 |  |  |  |
| 3 | SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A QUENTE NA COR PRETA, DIÂMETRO DO TUBO ACOPLADO AO POSTE: 64MM (2,5Pol), DIÂMETRO DO TUBO PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA: 38MM (1,5Pol.) | unidade | 9 |  |  |  |
| 4 | REATOR, INTERNO, DE ALTA POTENCIA, VAPOR DE SODIO, PARA LAMPADAS DE 400W, TENSAO DE 220VOLTS, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,94, COM CAPACITOR INCORPORADO | unidade | 20 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | R$ |  |

DATA DA PROPOSTA: XX/XX/XXXX

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos.

____________________________________

Assinatura e carimbo

(Representante legal)

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO**

- A oferta dos itens deverá abranger todas as características do objeto, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de Referência - Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais em duas casas decimais para os centavos. - Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor. Este, porém poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. ** Excluir quando do preenchimento do documento